SCIENTZ08-III非接触超声波细胞粉碎机

产品说明

非接触式超声波粉碎机，也叫杯式破碎，用于无菌破碎，隔着离心管能打断染色体、破碎细胞。专为二代测序DNA样本与染色质免疫共沉淀实验样本前处理量身订做，相比传统的探头接触式超声波细胞粉碎机，非接触式样品可在密闭容器下进行破碎，不产生感染性飞雾，超声波探头与样品不接触，避免交叉污染。非接触式超声波粉碎机可获得传统超声方法无可比拟的质量、效率和安全性。

一次可同时检测多个样品，实验效率高；无磨损，掉渣现象。可选配冷却水循环系统，便于样品在4°C水浴超声，使能量分布均匀，超声作用完全；超声参数设置灵活，实验步骤标准化，实验重复性好，结果可靠性高。逐渐成为ChIP(染色质免疫共沉淀)和DNA剪切研究平台不可缺少的标准化工具。

性能特点

- 样本零污染：非接触式消除了交叉污染风险和传统探头磨损掉渣现象

- 安全可靠：封闭环境增强生物安全性(如分支杆菌、病毒等)

- 样本损耗小：可用于处理微量样品，最小到5µl

- 适用范围广：适用于各种标准容器，可处理多种样品

- 重复性高：参数可调，精准控制样本处理过程，结果重复性高

- 等温处理：可选配冷却水循环系统，避免温度过高对样本造成损坏

仪器参数

- 型号: SCIENTZ08-III

- 频率: 40 kHz

- 功率:2200W，可调1-99%

- 定时：1-999min

- 占空比：0.1-99.9%

- 槽容积：3L

- 温度显示：有

- 破碎支架：1-2ml*32孔、5ml*20孔、10-15ml*17孔

- 电源：220/110V±0.5  50Hz/60Hz