DLK-4020 快速低温冷却循环泵（外循环低温冷却槽）

产品说明

DLK系列快速低温循环泵，是采取无氟环保压缩机制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合与2升～50升旋转蒸发器配套使用可代替自来水冷凝，真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵、紫外分光光度计、超高真空溅射仪、X 光机、激光器、电子加速器，等仪器的恒温，进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。有大流量、高压循环泵，耐高压、高温等特点，人性化的操作面板，体积小、制冷量大，可方便地放置在实验桌下工作，不占空间。

该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物反应的实验。是医药卫生、化学工业、生物医药、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。

性能特点

- 仪器主要配件由国际著名厂家原装全封闭无氟压缩机组，性能先进、质量可靠；

- 制冷机组采用专用继电器、保护器、电容器，为进口原装高品质器件；

- 采用微电脑控温，大屏幕液晶显示温度、定时，操作简单、醒目；

- 循环系统采用防腐材料的循环泵，具备防锈、防腐蚀、防污染、流量大、压力高、泵体升温低的功能；可把冷却液直接输送给所使用的场所进行内循环。

仪器参数

型号: DLK-4020

温度范围（℃）：-40~室温

冷槽容积（L）：20

控温精度（℃）：±2

泵流量（L/min）：20

泵压（bar）：1.2

整机功率（KW）:1.6

制冷量（20℃/KW）:2.5

工作电压（V）:380V四线制

外形尺寸：810*675*1200