DY89-II玻璃匀浆机

产品说明

新芝DY89-II 电动玻璃匀浆机是利用研磨机理，对动植物组织进行柔软的匀化处理，得到实验需要的细胞浆、线粒体。柔软的匀化处理，是当代获得组织细胞内的小器管与生物学活蛋白最有效的方法之一。具有低速大力距，低噪音的特点，是代替手工研磨的理想工具。

性能特点

- 细胞内小器管膜的构造损坏少

- 不同容量匀浆瓶满足 客户多样化需求

- 与手动匀浆器相比，可进行更快、更安全的组织细胞匀化

- 与叶片式匀浆器相比，DY89-II具有高获取率， 并能进行柔软的匀化

- 配备缓起动装置，可防止因开机受冲击电流带来 的瞬间转速变化造成匀浆瓶破碎

仪器参数

型号: DY89-II

速度: 50-2200rpm连续可调

最大功率: 150 W

转速显示: 有

匀浆瓶规格: 10ml，20ml随机各一只

可选购件: 1ml,3ml,5ml,50ml

显示方式: 数码

净重: 12 Kg

包装尺寸：345*345*710mm