DC-3015 低温恒温槽（加热、制冷）

产品说明

DC系列低温恒温槽采用先进的无氟制冷系统，主要零部件均采用进口产品，性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个冷热受控，温度均匀恒定的液体环境，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

性能特点

- 采用无氟环保制冷技术，符合环保要求。

- 全封闭风冷式压缩机制冷系统噪音小、具有过热、过载自动保护

- 具有断电保护功能，可自动延时三分钟

- 采用 7 寸 TFT 触摸屏显示，触摸软键可快速设定温度，操作方便。

- 采用模糊控制理论，自动识别设定温度与环境温度之差

- 确认是否单加热或制冷加热同时工作，从而达到节能降耗

- 具有自整定智能 PID 自动调节控制功能

- 具有超温报警系统，确保仪器安全，上下限温度报警可设定

- 槽内冷液可外引，可建立机外第二恒温场

- 采用直流调速泵，0-20L/min 流量可调，扬程为5米。

仪器参数

型号: DC-3015

温度范围（℃）：-30~100

工作槽开口(mm²):235*160

工作槽尺寸（mm3）:300*250*200

工作槽容积（L）:15

温度精度（℃）：±0.1

数显分辨率（℃）：0.1

泵压（bar)：0.45

循环泵流量（L/min）:0-15

制冷量（25℃/kW）：0.73

加热功率（kW）：1.55

整机功率（kW）：2.5

外形尺寸：455*430*865