DH-II DNA混合仪

产品说明

DNA混合仪和垂直混合仪广泛应用于医学、农学、生物工程领域的样品混合，替代手工摇晃，使用方便，操作简单，一次可同时放入各种离心管。允许24小时连续工作，可放入冰箱内。

性能特点

- 高通量：可同时放置多个不同规格的离心管，且支持24小时连续工作

- 节省空间：外型小巧，节省空间且操作简单

- 低噪音：性能稳定，噪音低

仪器参数

型号: DH-II

电压：220V

转速：5-60r/min

混合方式：圆周

适用试管：0.2ml/0.5ml：12支

1ml/1.5ml：通用32支

2ml 4支/5ml 8支/10ml 4支