CK-4007GD 智能型快速高低温程序控制恒温槽

产品说明

CK系列智能型快速高低温程序控制恒温槽具有自动整定的无超调PID算法，功能齐全，使用方便，是模拟式温控的最佳产品，是医疗器械、实验室仪器必备的常用控温设备，并广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门。

性能特点

- 微机智能程序控制，可编辑时间/温度曲线。

- 智能多段可编温度、时间程序，控制升温、恒温、降温过程，且升温速度、降温速度可按用户要求设置后自动控制。

- 最多编写储存32个温度/时间段，每个程序段可设置0～9999min运行时间。

- 高清晰大液晶触摸显示窗，随时显示当前的温度测量值和温度设置值。

- 多种参数设定，方便快捷的功能键、移位键、数字增减键，设定温度/时间段及其它高级控制参数。

- 采用全封闭高效压缩机制冷，具有超载自动保护功能。

- 自主识别判断工作温度与模式，高温可以直接开压缩机冷却，升降温速率高效。

仪器参数

- 型号: CK-4007GD

- 温度范围（℃）：-40℃~200℃

- 冷槽容积（L）：7

- 控温精度（℃）：±0.1

- 泵流量（L/min）：15

- 控温段数（位）:32

- 排水口:有

- 加热功率（W）:2100

- 制冷量（20℃/W）:1240

- 工作电压（V）:220V/50Hz

- 外形尺寸（mm）：615*505*845