SCIENTZ08-IIIC非接触超声波细胞粉碎机

产品说明

非接触式超声波粉碎机也叫杯式超声破碎仪，可在密闭容器、无菌、可超微量条件下进行破碎。相比传统的探头超声波细胞粉碎机，该仪器具有一次可同时检测多个样品、实验效率高、无需频繁操作探头、避免样本交叉污染等优势。仪器标配低温恒温装置，便于样品在4-10℃环境内工作，使能量分布均匀，超声作用完全。逐渐成为ChIP(染色质免疫共沉淀)和DNA剪切研究平台不可缺少的标准化工具。

性能特点

- 等温处理：配合冷却水循环系统使用

- 重复性高：参数可调，精准控制样本处理过程，结果重复性高

- 旋转支架：自动的连续旋转离心管使超声波的能量分布更为均匀

- 超声新技术：能量聚焦，有效超声面积大，均匀性更好

- 适用范围广：适用于各种标准容器，可处理多种样品

- 样本损耗小：可用于处理微量样品，最小到5µl

- 样本零污染：封闭环境增强生物安全性（如分支杆菌、病毒等），非接触式消除了交叉污染风险和传统探头磨损掉渣现象

- 热交换效率高：双层玻璃夹套杯设计，热交换效率高

- 产品成熟度高：已得到国内知名生物实验室及国际知名CRO公司实验室的验证使用

- 一体化的隔音箱：有效减少噪音，占地空间小，视窗大，可 清晰观察实验结果

仪器参数

- 型号: SCIENTZ08-IIIC

- 频率: 20KHz(±0.5KHz)

- 功率: 1800W可调, 1%-100%

- 定时：1-999min

- 占空比：0.1-99.9%

- 槽容积：900ml

- 温度显示：有

- 破碎支架：0.5ml*12孔、2ml*12孔、0.2ml*12孔、5ml-50ml可定制

- 电源：220V±0.5 50Hz

- 配套冷水机: 标配