ASP-1005A全自动液体分装系统参数

- 系统包含了高精度计量泵和全自动的平面移动、定位平台，在极大地提高了工作精度的同时，减小仪器体积，节省实验室空间；

- 支持1~12位通道同时/独立加液定制化（加液通道）；

- 支持1~12种试剂同时/独立加液操作定制化（加液种类）；

- 支持单板模式/5板模式（加液模式）；

- 软件开放，可设置每个通道的分装体积大小；

- 支持多种应用场景，如标准96深孔板、非标准96深孔板、不同体积大小的离心管或试剂瓶；

- 采用美国进口放堵塞泵体，保障仪器的稳定性；

- 使用高精度计量泵，提升仪器的精确性；

- 具有防滴液设计；

- 加液速度（以500μL水计）：≤15s；

- 单孔加液体积≥10μL；

- 加液精度：<3%@500μL；CV<2%@500μL；