SB-3200DTD功率可调加热型超声波清洗机

产品说明

DTD系列功率可调加热型超声波清洗机主要用于常规清洗、萃取、乳化、混匀、脱气、分散等领域，其优点是大液晶屏幕显示，室温-80℃的温度设定范围，具有断电工作参数记忆等功能。广泛应用于验室 、机电行业、珠宝首饰 、医疗牙科 、光学等领域。

性能特点

- 大屏幕液晶显示器

- 显示器上菜单参数选择

- 功率40%－100%可调

- 数显设定超声清洗时间

- 仪器的操作程序采用单片机软件

- 工作时间倒计时显示

- 室温-80℃的温度设定范围

- 1-999min总工作时间设定

- 配有专用不锈钢网篮、降音盖

- 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢

- 实时显示清洗槽内实际温度

- 工作参数断电记忆功能

仪器参数

- 型号：SB-3200DTD

- 内槽长·宽·高：300*155*150(mm) L/W/H

- 容量：6L

- 频率：40KHz

- 超声功率：180W

- 功率可调：40-100%

- 温度可调：室温-80℃

- 时间可调：1-999min

- 加热功率：300W

- 网架：有

- 降音盖：有

- 排水：/

️带加热功能的超声波清洗机，加热后温度比实际显示温度高2-8℃，如需恒温超声，可选购恒温超声波清洗机。