JG-1A超高压细胞破碎机

产品说明

新芝JG-IA超高压细胞破碎机是一款快速、方便、无污染的细胞破碎实验仪器，操作过程中可以选择不同的压力用于不同的实验，最高压力达256Mpa（37120PSi），满足多种细胞的破壁与样品的纳米均质/分散的要求，同时能实现有效的控温，从而有效的得到细胞内所需要的物质，特别适用于动植物细胞、细菌及较浓样品的破碎。

性能特点

- 连续循环上样，无需排气，直接进料

- 最大可达40000 PSI压力，连续可调

- 满足多种细胞的破壁，对样品无特异性

- 物理形式破碎，可防止样品外来污染

- 电路具有过载自动保护功能

仪器参数

型号: JG-1A

电压：380V

压力装置：液压系统

样品筒：不锈钢

压力池尺寸：Φ25*150mm

容量：最大50ml/次，可连续加样

最大破碎压力：256Mpa(37120PSi)

施压板最大行程：170mm

施压板运行速度：6.8mm/s

外形尺寸：555*600*1170mm