SC-30 数控超级恒温槽(加热)

产品说明

SC系列数控超级恒温水槽采用微机智能控制系统，设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个冷热受控，温度均匀恒定的液体环境。

性能特点

- 数显分辨率：0.1℃

- 温度波动度：±0.1℃

- 具有断电保护功能，可自动延时三分钟

- LED双窗口红绿双色数显

- 具有循环泵，可建立机外第二恒温场

- 具有自整定智能PID自动调节控制功能

- 温度测量值偏差可修正，范围：±0.1℃～±20℃

- 上下限温度报警可设定

- 内胆采用优质不锈钢材料

仪器参数

型号: SC-30

温度范围（℃）：室温+8~100

温度波动度（℃）：±0.1℃

数显分辨率（℃）：0.1

工作槽容积（L）:30

工作槽尺寸(mm3): 400*330*230

工作槽开口(mm²):310*280

循环泵流量（L/min）: 0-15

泵压（bar）：0.45

整机电功率（kW）:2.8

加热功率（kW）：2.5

排水口:有

外形尺寸（mm）：530*450*525