HS-3垂直混合仪

产品说明

DNA混合仪和垂直混合仪广泛应用于医学、农学、生物工程领域的样品混合，替代手工摇晃，使用方便，操作简单，一次可同时放入各种离心管。允许24小时连续工作，可放入冰箱内。

性能特点

- 高通量：可同时放置多个不同规格的离心管，且支持24小时连续工作

- 节省空间：外型小巧，节省空间且操作简单

- 低噪音：性能稳定，噪音低

仪器参数

- 型号: HS-3

- 电压：220V

- 转速：5-60r/min

- 混合方式：垂直

- 适用试管：1-5ml：12只

- 10-30ml：12只