SCIENTZ-CHF-5B超声波二维材料剥离器

产品说明

新芝生物SCIENTZ-CHF系列超声波二维材料剥离器经新芝生物技术研发团队凭借专业的超声技术以及成熟仪器开发经验，经过多年研制、反复测试而成。超声波二维材料剥离器特有的超声搅拌功能可对相关材料进行更完美的剥离处理，不破坏晶型及晶格。仪器具有功能全、外观新、性能可靠等特点。仪器采用大屏幕液晶显示，中央微机集中控制，有人机对话界面，超声时间、功率、槽内温度可任意设定并且具备数据保存等功能，产品已经经过技术监督局检测合格。

性能特点

- 数显屏幕：大屏幕液晶显示，实时显示反应温度

- 安全性高：具有参数断电记忆，过温、过压、过流自动停止等功能

- 参数灵活：电脑定时，超声功率、温度可调

- 保证完整：通过本产品制备的相关材料晶型没有破坏，晶格完整

- 超声搅拌：超声同时增加搅拌，可使材料受力更均匀，剥离效果更完美

- 普适性强：MoS2 、WS2 、块体石墨和六方氮化硼等材料都已通过实验且效果卓越

仪器参数

型号: SCIENTZ-CHF-5B

电压：220V

容积：5L

反应器形状：六角型

可放入容器：1.5L以下烧杯或瓶

超声波功率：720W(可调40-99%)

超声波频率：40KHz

温度可调：室温-80℃

电脑定时：1-999min

磁力搅拌速度：50-1500r/min

进出水循环系统：有

配置进出水水管接头：有