智能崩解仪ZBJ01

产品说明

ZBJ01智能崩解仪是按照《中国药典》的要求而设计的新型仪器。可以实现3杯18个样品的崩解时限的检测。

性能特点

- 3篮崩解时限检测系统。

- 试验时间可调整。

- 时间、温度实时显示。

- 过热保护。

- 整体水浴箱，没有水浴循环死角，便于清洗。

- 整体外观设计，高档简洁。

- 独立照明系统。

- 高灵敏度电容式触摸屏。

- 权限管理。

- 审计追踪。

仪器参数

- 型号: ZBJ01

- 温度范围：室温—45℃

- 温度分辨率：0.01℃

- 吊篮数量：3杯

- 升降频率：30—32次/分钟

- 升降距离：55mm±1mm

- 筛网底距杯底间距：25mm±2mm

- 筛网孔径：2mm选配1mm、0.71mm、0.42mm

- 挡块密度：1.18—1.20g/c㎡

- 用户数量：7用户

- 用户等级：三级

- 记录保存：96条*366天