SCIENTZ-32全自动均质器

产品说明

SCIENTZ-32全自动均质器集合了样品均质、刀头清洗和消毒三大功能。是一款可实现多任务的高通量均质器，一次最高处理量为32个样品，大大提高了样品前处理效率。对于每天要处理多个样品的实验室，它具有处理高通量，残留低，均质速度快和安全性高等优势。可广泛应用于食品安全和生物医药等领域。

性能特点

- 大容量:10ml-200ml的样本管，适应客户的各种应用；

- 低噪音:采用高速静音电机，噪音小于60分贝；

- 高通量:工业级高精度伺服运动系统 一个循环可处理8～32个样品；

- 远程监控:WiFi连接，可用电脑、手机、平板远程 控制设备运行；

- 智能存储:可存储上百条均质参数，并可在仪器 显示屏上查看数据；

- 自清洁:可选择清洁模式（水、有机溶液、 超声波清洗喷淋）及时间，有效防止 交叉污染；

- 安全性高:内置排风系统，可即时抽出具有挥发 性、危害性的气体，保障实验人员健康 温度、转速异常自动停机报警。

仪器参数

型号: SCIENTZ-32

整机功率：<1000w

样品处理量：10～200ml

最大通量：32个

处理最大粘度：5000mPa·s

均质速度：3000～36000rpm可调

转速偏差：1%

三种清洗方式：有机溶剂；水；超声波清洗喷淋

观察窗：内置LED灯，实验过程全程可视

样品容量及规格型号：随机配置的样品架规格，10ml，32孔；50ml，16孔；100ml，10孔

可选配的样品架规格，30ml，16孔；150ml，10孔；200ml，8孔

辅助排气功能：具有主动排风系统

选配支架：可装配各种试管、离心管支架

刀头规格：10x195mm ，19x195mm平底机械刀头

均质强度：刀头自动调整上下距离，增强均质效果

样品盘配置：采用转盘式样品盘，减少交叉污染风险

安全性：具有自由保护、调整和报警功能

屏幕：7英寸工业级触摸屏